문서번호	시설관리과-19902
결재일자	2015.9.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
배형진	문용욱	전결 09/17 이자원

『2015년 자동제어설비 유지관리 용역』

‘15년 1차(5~8월) 용역결과보고

2015. 9. 17(목)

강서수도사업소

(시설관리과)

『2015년 자동제어설비 유지관리 용역』

‘15년 1차(5~8월) 용역결과보고

기전설비 운영 프로그램 및 시스템 사전 정비 예방으로 시민 급수 운영에 만전을 기하고자 유지관리 용역을 시행하고 그 결과를 보고 드림.

용역대상 : 23개소

[단위 : 개소]
계	제어센터	배수지	가압장	증압장	비 고
23	1	7	5	10

용역개요

용 역 명 : 2015년 자동제어설비 유지관리 용역(장기계속)

계 약 자 : 네스기술제어(주) 김원기

계약금액 : 금43,411,300원(금사천삼백사십일만일천삼백원)

계약기간 : 2015. 4. 27. ~ 2016. 4. 30.

용역내용 : 가압장 · 배수지 23개소 정기 점검 및 긴급고장 복구

용역 과업 내용

과업기간 : 2015. 5. 1. ~ 8. 31.

과업대상 : 22개소

- 제어센터 1개소, 배수지 7개소, 가압장 4개소, 증압장 10개소

※ 우장산가압장 미포함(제어센터 이전 후 ‘15년 11월부터 점검대상)

과업내용(정기점검)

- 증압장 및 배수지의 PLC 설비 점검(통신상태) 및 다운로드, 제어반 청소(PLC 설비, 통신설비, 제어반 내·외부 바닥 등)

용역결과 : 제어센터외 21개소 29회 점검

※ 상세 점검결과 붙임 참조

1차 기성금액 : 금12,318,240원(금일천이백삼십일만팔천이백사십원)

[단위 : 원]
계약금액	기 정산액	금회 정산액	정산 후 잔액
43,411,300	-	12,318,240	31,093,060

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비, 시설장비유지비

보고자 의견

각 제어반 PLC 설비 및 외함 내부의 점검이 계약사항에 적정하게 이행되어, 점검 완료한 22개소에 대해 용역비용을 지급코자 함

붙임 1. 준공내역서(1차) 1부.

2. 점검일지 4부.  끝.

작 성 자	시설관리과장 : 이자원☎3146-3990 기전팀장 : 문용욱☎3146-4015 담당 : 배형진☎3146-4017