출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김인애	이해원	09/17 이만기

	명에 의하여 잔류염소 모니터링, 통수 전 및 옥내급수관 정체수 수질검사를 실시하고 출장결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 9. 17.
보 고 자 : 공업주사보 김인애

보 고 내 용
일 시	2015년 9월 17일 09:30 ~ 16:00
건 명	출장복명서(잔류염소 모니터링 , 옥내급수관 정체수 및 통수 전 수질검사)
출장자	공업주사보 김인애, 공업운영주사보 이범현,
내용	○ 동대문구, 중랑구 3개 지점 잔류염소 모니터링 수질검사 실시 - 3개 지점 모두 적정하게 잔류염소 유지되고 있음 ○ 용두동 39번지 외 3개소 배급수관 정비공사로 인한 통수 전 수질검사 - 2항목(탁도, 잔류염소) 모두 검사결과 적합 ○ 급수관 정체수 수질검사 : 1개소 2개 지점 - 현장 2항목 측정결과 모두 수질검사 기준에 적합하였으며, 색도 및 중금속은 중부수도사업소에 검사 의뢰하였음. ※ 수질검사 결과보고는 별도 보고. 끝.
비 고