문서번호	급수운영과-15975
결재일자	2015.9.17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
이주영		김용현	09/17 전명수
협 조

학교*******

3/4분기 아리수 음수대 관리실태 점검 결과보고

2015. 09. 15.0101.

강동수도사업소

(급수운영과)

3/4분기 아리수 음수대 관리실태 점검 결과보고

2015년 3/4분기 *****의 아리수음수대 관리실태 점검 후 결과를 다음과 같이 보고합니다.

점검 현황

○ 관련근거

- 3/4분기 음수대 관리실태 점검 계획 : 시설관리과-16938(’15.9.7)

○ 점검기간 : 2015. 09. 15.

○ 점 검 자 : **** 이주영

점검 결과

연번	기관명	설치내역			철거 수량	사용 수량	점검결과	비 고
		연도	설치	수량
1	*****	2015	사업소	23	-	23	상태 양호	정수기 철거

붙임 :  1. 음수대 분기별 점검결과 1부

2. 음수대 관리카드 1부

3. 음수대 점검복명서 1부.  끝.