문서번호	시설관리과-19940
결재일자	2015.9.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
배형진	문용욱	전결 09/18 이자원

해운가압장 원격감시제어반 이전 검토 보고

2015. 9. 18(금)

강서수도사업소

(시설관리과)

해운증압장 원격감시제어반 이전 검토 보고

목2동 315-23번지 신축건물 차량진출입로 도로점용허가 신청과 관련하여 해운증압장 원격감시제어반 이전 설치를 검토하고 결과를 보고드림.

관련근거

도로점용허가 신청에 따른 업무협의(목2동 315-23)

- 양천구청 건설관리과-16785, ‘15. 09. 15.

시설 현황

시설명	위치	시설현황	제어반 설치년도	급수구역	세대수
해운증압장	양천구 목동 315-22 도로변	10HP×2	2010년	목동315, 318일부	850

※ ‘10년 설치시, 민원 발생으로 협의후 315-22, 23번지 건물 경계상 보도 위치에 설치

업무협의 요청사항

도로점용 허가 신청내역

신청인	점용위치	점용목적	점용면적	점용기간
최순녀	목동 315-23 신축건물	주차장 차량진출입로	약8㎥	계속점용

협의사항

- 도로점용 신청 장소내에 위치한 가압장 구조물 이전

현장 확인 결과

신축건물 주차장 진입로 입구(예정)에 제어반이 위치하고 있어, 차량진출입로 확보를 위해서는 제어반 이전이 필요함

현장사진

현장 위치도	원격감시제어반 사진

※ 상세 현장 사진 붙임 참조

보고자의견

가압장과의 거리상으로는 315-22번지 건물 앞으로 이전하여야 하나, 상권 침해 등 민원 발생 소지가 있어, 도로점용허가 신청 당사자인 현재 설치된 신축건물 앞 보도상에서 이전설치코자 함

이전승인조건

- 수도법 제71조(원인자부담금)에 따라 원인자 부담 이전 설치

- 제어반 이전 설치 장소 제공

행정사항

제어반 이전설치조건에 대한 양천구청 건설관리과 공문 회신

붙임 1. 현장사진 1부.

2. 관련법령(수도법 제71조) 1부.

3. 관련공문 1부.  끝.

작 성 자	시설관리과장 : 이자원(☎3146-3990) 기전팀장 : 문용욱(☎4015) 담당 : 배형진(☎4017)