문서번호	신내119안전센터-30
결재일자	2014.1.3.
공개여부	대시민공개

★담당자	센터장	1지휘대장		소방행정과장	결재
서성원	탁용립	최재천		01/03 정종술
협 조

안전관리활동 결과보고서(화재출동)

□ 소방서 : 중랑소방서

□ 부  서 : 신내119안전센터

일시	2013년 12월 29일 16시 34분경
장소	신내동 44-8번지
출동소방력	인원(8명) 및 차량(21,30,12호)
상황	■ 화재 □ 구조 □ 구급 □ 교육훈련 □ 기타 재해상황
안전관리 활동	■ 화재진압활동 □ 긴급구조활동 □ 구급활동 □ 차량운행활동 □ 교육훈련활동 □ 시민안전교육활동 □ 기타 활동
미흡한점	• 화재현장 인근 주변에 소방용수시설 및 비상소화장치가 없어 유사시 대형화재 발생할 경우 물 보수에 어려움이 발생할 것으로 보임.
개선할점	• 화재발생시 펌프차량에 물 보수에 차질이 없도록 인근 탱크차량을 충분히 확보해야함.