투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(시설물 정비(지하차도 세척, 누수 등) 방안 제출)

1.업무지시현장 :  남부순환로(개봉역주변) 구조개선 (주)동명기술공단종합건축사사무소, 남부순환로(개봉역주변) 구조개선 (주)케이에스씨건설

2.작 성 일 자 : 2015-09-18 00:09:00

3.지 시 내 용

1. 강서 시설보수과-7266호(2015. 9.15)와 관련임.

2.“남부순환로(개봉역앞)구조개선공사”와 관련하여 시설물 인수부서인 강서도로사업소에서는 지하차도 시설물(방음벽, 벽체타일, 안전휀스 등)이 매연, 먼지 등으로 오염되어 도시경관을 저해하고 있으므로 세척작업을 요구하고 있으며,

3. 아울러, 터널형방음벽 천정부 등 여러곳에서 누수가 발생하고 있어 조치를 요청하였는 바, 시공사 및 감리단에서는 세척작업 및 터널형 방음벽 누수에 대한 조치계획을 2015. 9.25까지 제출하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 관련공문 1부.  끝.

※ 본 결재는 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시 One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송 처리 됩니다.

주무관							이한규			광역도로과장					09/18 진재섭
협조자
시행			토목부-19794									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어플레이스빌딩 12층 도시기반시설본부 토목부															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3708-2556						/전송			02-3708-2599					/													/	대시민공개