급수민원 현장조사 보고

주무관	주무관	시설관리과장		결재
양봉우	송종범	09/18 남정열
협 조

문서번호 :	시설관리과-17906

명에 의거 동 담당 업무 수행 중 아래와 같은 사항이 있어 보고합니다.

□ 현  황

○ 민원요지 : 수도계량기 보호통이 옆집 사유지에 매설되어 있어 이설요청

○ 위    치 : *************

○ 민 원 인 : ******************

□ 보고내용

○ 현장조사 결과 *************** 수도계량기 보호통(15mm)이 옆집 *******에 매설되어 있으며, 이웃주민이 새로 이사오면서 계량기 보호통을 이설해줄 것을 요구함

□ 보고자의견

○ *********** 수도계량기 보호통을 적정위치에 이설조치하여 민원해결 및 급수공급에 만전을 기하고자 합니다.

○ 공사개요 : D=20mm, L=5m(보호통 15mm×1)

첨부 : GIS도면 1부.  끝.