문서번호	시설관리과-25858
결재일자	2015.9.18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	주무관	시설관리과장
박상현	김대용	09/18 오기석

누수발생으로 인한 피해보상 보고 (중랑구 면목동 661-4)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.09

동부수도사업소

(시설관리과)

누수발생으로 인한 피해보상 보고

지역담당 업무 수행 중 ************** 앞 상수관 누수로 인한 피해보상 요구 민원에 대하여 아래와 같이 보고드림.

□ 누수발생 현황

❍ 누수발생 일시: 2015년 9월 17일 10:43

❍ 누수발생 위치: *************

❍ 구         경: D=20mm/SSP/1993

❍ 누수복구 완료 일시: 2015년 9월 17일 14:30

□ 보고내용

❍ ************** 앞 도로 하부에 매설되어 있는 인입관 접합부에서 발생한 누수로 인하여 지하 PC방내 일부 침수 발생

❍ 지하 침수로 PC방 내부의 바닥 장판 및 벽지 등 전유물의 침수피해 발생

❍ 피해보상 요구 내역

주 소	신고자	전화번호	보상 요구 내역	비 고
**************	***	*************	바닥 장판, 벽지 등

□ 조치계획

❍ 상기와 같이 민원인이 요구하는 피해보상 내역은 2015. 9. 17(목) 발생한 상수관 누수로 인한 피해로 판단되어 본부장방침-No19(2004.2.4.)호로 시행중인「상수도 사고로 인한 손해배상 보험가입에 따른 시행지침」에 의거하여 한국지방재정공제회로 접수하여 적절한 피해보상이 될 수 있도록 하여 민원을 해소하고자 함.

첨 부: 누수복구 완료보고서(면목동 661-4).  끝.