문서번호	현장민원과-17464
보존기간	년
결재일자	2015.9.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	09/18 이원철

옥내누수탐지 일일실적 보고(9.18일)

2015. 9. 18.(금)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2015.9.18.(금)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	12	1,699	9	1,356	3	343
양 천 구	4	627	4	420		207
강 서 구	5	584	3	530	2	54
구 로 구	3	488	2	406	1	82

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	9	1,356	1	155	6	481	1	622	1	67	0	31
양천구	4	420		81	3	139		159	1	24		17
강서구	3	530		31	3	233		251		8		7
구로구	2	406	1	43		109	1	212		35		7

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		4	3	2	9	420	529	406	1,355
가옥 내	소 계	4	2	1	7	327	437	322	1,086
	화장실변기누수	4	2	1	7	269	337	225	831
	주방,부엌누수				0	6	9	14	29
	욕실,화장실배관				0	7	9	41	57
	보일러,온수배관				0	28	54	28	110
	수도꼭지고장				0	4	2	2	8
	벽체,바닥배관노후				0	5	1	11	17
	기 타				0	8	25	1	34
가옥 외	소 계	0	1	1	2	67	68	74	209
	수도계량기옆		1		1	34	30	31	95
	마당 수도 및 배관 노후			1	1	31	36	43	110
	옥상 물탱크,저수조 고장				0				0
	기 타				0	2	2		4
주계량기	소 계	0	0	0	0	26	24	10	60
	단지내배관노후				0	9	2	5	16
	수도계량기옆				0	16	20	3	39
	공동수도,볼탑고장				0	1	2	1	4
	기 타				0			1	1

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	0	2	1	3	207	54	82	343
중 복 접 수				0	2			2
민 원 인 취 소				0	3			3
신청인(거주인) 부재				0	3			3
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0				0
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음		2	1	3	191	54	82	327
기 타				0	8			8

.끝.