서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	한국종합기술 외 4개사 대표 이강록
(경유)
제목	현장조사계획서 승인 통보 및 관로내부 조사 시 현장관리 철저

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리시와 2015.7.3. 계약 체결하여 시행 중인 “탄천처리구역 노후불량 하수관로 종합실태 조사 및 기본설계 용역”과 관련하여 귀 사에서 제출(한국종합-2015-09-508호, 2015.9.16)한 현장조사계획서에 대해 검토 승인하니,

3. 현장조사에 따른 자치구 현장관리자의 확인 및 검토 등을 철저히 이행토록 하여 안전사고 없이 정확한 조사가 이뤄질 수 있도록 조치바라며, 아래사항을 유의하여 시행토록 하시기 바랍니다.

가. 관로조사 시 유의사항

1) (CCTV 장비) 촬영속도는 15m/min 이하, 파형강관(CSP)의 경우 10m/min 이하 준수

2) (육안조사) 관로내부 조사 시 조사자에 대한 안전대책 마련 후 조사시행하고, 전체 조사구간(관로 내부)을 동영상으로 촬영

3) 관로조사 일시 및 방문에 대해 자치구와 사전 협의 조치

4) 관로준설 및 교통통제 필요시, 민원사항 처리에 대해 자치구 협조체계 구축 철저

5) 조사지역에 대한 작업계획 및 작업일지를 작성하여 자치구 담당자에게 메일 송부

- 작업계획 : 조사 전,  작업일지 : 조사 후(당일)

6) 강우예보 및 강우시 하수박스 내부 조사 금지

7) 안내간판을 설치하여 안전사고 및 민원 예방

8) 환경부 “노후 하수관로 정밀조사 매뉴얼”숙지 철저.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	홍광호		하수계획팀장	김준형		물재생계획과장	09/18 신현태
협조자
시행	물재생계획과-990	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 별관 1동 8층	/
전화	02)2133-3784	/전송	02)2133-1042	/	samsamc@seoul.go.kr	/	대시민공개