문서번호:물재생과-6223

현장확인 결과보고서

확인일시	2015. 09. 17 ( 10 : 00 ~ 17 : 00 )	결재	주무관		물재생과장
			정재형		09/18 代최승룡
대상명 및 위치	○ 중랑물재생센터내 토목구조물 - 2, 3, 4처리장 일원 3처리장 염소접촉조 지하공동구
자체점검 실시자	정재형 주무관 외 1

조사 항목	확인결과	계획
제3처리장 염소접촉조 상부슬래브 균열 및 단차 진행 여부	육안점검으론 상태 확인불가	연간단가 작업지시 확인 필요
제4처리장 지내 청소시 최초침전지 점검	1지내 보수공사로 현장 확인 - 육안점검 결과 양호	-
지하공동구 신축이음 누수부 확장여부	‘14년 정밀점검 결과 1순위 보수물량 기보수완료	-

첨부. 사진대지. 1부. 끝.