공사장 안전관리 점검표

(2015년 중부 관내 긴급누수복구)

주무관	주무관	시설관리과장		결재
이유찬	한상근	09/18 나태산
협 조

문서번호 :	시설관리과-27965

◎ 공 사 명 : 2015년 중부 관내 긴급누수복구공사

◎ 점검일시 : 2015. 9.   .

점 검 사 항	점 검 결 과
◇ 공사장 안전관리대책 - 위험물 취급관리상태(화약, 유류, LPG 등) - 작업원 안전보호장구 착용여부	이상없음
◇ 취약부분 안전관리상태 - 취약부분 안전관리 여부 - 공사장내 배수로 정비상태 - 가시설(비계, 동바리) 설치상태 - 절개지, 축대 및 옹벽 등 관리상태	해당사항없음
◇ 공사현장 환경관리 상태 - 현장주변 청소 및 정리상태 - 안전시설물 설치상태 - 소음 및 분진방지대책, 공사장내 무단 소각행위 방지대 - 세륜시설 사용 및 관리실태 (주변도로 동결여부)	이상없음
◇ 기타 공사장 안전관리 상태 - 현장대리인 및 안전관리자 상주여부 - 포장도로 복구상태 등 교통 소통현황 - 야간보안등, 경고등, 유도등 설치 및 관리 상태 - 안전관리 장비(산소농도 측정기 등) 비치 및 사용여부	이상없음

점 검 사 항	점 검 결 과
◇ 안전관리계획 및 교육관련 - 안전관리계획 수립 및 이행의 적적성 여부 - 안전관리비 집행내역과 안전장구 수불부 비치 및 작성여부 - 근로자 정기교육 실시(주1회 이상) 및 교육일지 작성여부	이상없음
◇ 책임감리원 및 감리업무 관련 - 출근부, 근무상황부, 비치 및 정리상태 - 감리일지(종합, 감리원) 작성 상태 - 각종 대장 (검측, 시험, 자재) 비치 및 정리상태 - 업무지시사항 이행실태	이상없음
◇ 기타 안전업무 관련사항 - 직원 비상연락망정비 및 유관기관 연락체계도 비치여부 - 민원사항처리 적정작성 여부 - 기타 안전관리상태 적정여부 - 안전관리 관련 문서관리의 적정여부	이상없음
◇ 기계·전기 관련사항 - 용접작업구간 소화기 비치 여부 - 사용 건설장비 작업계획 수립 여부 - 전선 피복손상 및 거치여부 - 분전함 시건, 접지, 누전차단기 설치 여부	이상없음

2015.  9 .   .

점검자 : 직  시설6급   성명 이유찬    (인)

직  시설6급   성명 한상근    (인)

입회자 : 직  감리(부장)    성명 윤기복    (인)

감리(부장)    성명 박병탁    (인)

감리(부장)    성명 송광섭    (인)

감리(부장)    성명 황연진    (인)

공사장 현장점검 사진

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 중부수도사업소                     □ 공사종별 : 누수복구

현황사진 1	현황사진 2
사진설명 : 작업자 복장 및 안전교육실시	사진설명: 차량 도색 및 정비상태
사진설명: 교통안전시설	사진설명: 자재정리정돈 상태