투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시체육시설관리사업소
수신	운영기획과장
(경유)
제목	학생수영장 정밀점검 적출사항 조치계획에 따른 검토의견 통보

1. 서울시교육시설관리사업소 시설부 시설1과-1125(2015.9.1.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 서울시교육시설관리사업소 의견에 대하여 정밀점검 용역수행 업체에 질의한 결과를 통보하오니 관련부서 통보 등 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 교육청 회신 내용

지붕층의 슬레이트 지붕표면(마감재) 보수는 예산반영 요청하고자 하나,학생수영장 상부 천정트러스 방청도장은 초기진행중에 있고, 천정판(SMC) 천정틀은 부식진행이 미미하여 다음점검시까지 계속 주의관찰하고자 함.

나. 질의요지

- 서울시교육시설관리사업소의 의견과 같이 잠실제2수영장(학생수영장) 지붕트러스 방청에 대하여 조치보류가 가능한지 여부?

다. 검토의견

첨부  잠실제2수영장(학생수영장) 지붕트러스 보수 검토의견서 1부.  끝.

	시설개선과장
주무관	김태욱		시설개선과장	09/18 신동호
협조자	주무관	이상욱
시행	시설개선과-7976	(		)	접수		(		)
우	05500	서울특별시 송파구 올림픽로 25 (잠실동 10번지)	/
전화	02-2240-8813	/전송	02-2240-8777	/		/	대시민공개