“아름다운 약속, 청렴․친절․공정”
	용산소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2015년 3/4분기 지하역사 승강장 스프링클러 조기설치 유도 및 확인 결과보고

1. 관련문서

○ 예방과-11504(2015.5.8.)호 “2015년 지하시설물 소방안전대책 알림”

○ 예방과-5187(2015.5.14.)호 “2015년 3/4분기 지하역사 승강장 스프링클러 조기설치 유도 및 확인 계획”

2. 위와 관련 2015년도 3/4분기 지하역사 승강장 스프링클러 조기설치 유도 및 확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 확인일자 : 2015. 9. 18.(금)

나. 확인대상 : 미설치 대상 4개소

다. 방 문 자 : 2명(예방팀장, 예방계획)

라. 확인결과 : 설치 7개소, 미설치 4개소

○ 설 치 : 숙대입구역(4호선), 서울역(4호선), 코레일공항철도서울역,

이촌역(4호선), 신용산역(4호선), 삼각지역(4호선),

삼각지역(6호선),

○ 미설치 : 효창공원역(6호선), 녹사평역(6호선), 이태원역(6호선),

한강진역(6호선),

마. 방문내용

○ 미설치 승강장 스프링클러 조기설치 권고 및 업무협조 당부

⇒ 미설치 승강장 스프링클러 조기설치토록 지도함.  끝.

○ 지하역사 승강장 기타 소방시설 유지관리 철저 등 소방안전교육

⇒ 기타 소방시설 유지관리철저 및 상시 점검토록 지도함

붙임 : 3/4분기 소방안전대책 추진실적(서식) 1부.  끝.

담당자	정인주		예방팀장	정상천		예방과장	09/18 代정상천
협조자
시행	예방과-10455	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-792-2119	/전송	02-749-1977	/	jinju73@seoul.go.kr	/	대시민공개