함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	공사실정보고 검토 회신

1. 공사감독2처-14637(2015.09.15.)호와 관련입니다.

**************************************************************************************************************

**********

***

검토요청사항	사업소 검토결과	비 고
1.구형밸브실설치 지점에 지장물(전기 등)로 인하여 설치가 불가하여 향후유지관리를 고려하여 원형밸브실(D1000mm) 설치	현장여건을 고려하여 시공하고 공사품질 관리에 만전을 기할 것
2.부단수분기(1,350*500) 강관용접(1개소) 품질시험비 미반영되어 설계변경시 반영	2.품질시험(자분탐상검사-MT)실시하여 설계변경 시 반영할 것

********

	동부수도사업소장
주무관	권영안		급수설비팀장	김태형		급수운영과장	09/18 최명익
협조자
시행	급수운영과-24747	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2742	/전송	02-3146-2789	/	kwon1901@seoul.go.kr	/	대시민공개