문서번호	급수운영과-20741
보존기간	년
결재일자	2015.9.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	급수설비팀장	급수운영과장	급수운영과장
전성호	김홍준	장종욱	09/18 장종욱
협 조
	시설관리과장		박길영
	주무관		이준호

중블록별 공급량 일일 증·감 현황(9.17)

□ 구별 공급량 변화 그래프

공급량                                                                             기온

구 별	금(9/11)	토(9/12)	일(9/13)	월(9/14)	화(9/15)	수(9/16)	목(9/17)
서대문	112,939	94,776	103,132	111,676	109,841	105,007	98,593
마 포	128,422	133,965	129,488	133,702	134,930	134,881	133,951
은 평	109,996	101,985	108,946	116,863	112,971	102,970	103,113
계	351,357	330,726	341,566	362,241	357,742	342,858	335,657

□ 공급량 분석내용

○ 전일 대비 구별 공급량 증․감 현황

구 분	수(9/16)일일공급량(㎥)	목(9/17)일일공급량(㎥)	증ㆍ감(㎥)
계	342,858	335,657	-7,201
서대문구	105,007	98,593	-6,414
마 포 구	134,881	133,951	-930
은 평 구	102,970	103,113	143

○ 지난주 대비***********

구분	계	증산3	백련	백련6	백련9	홍은	남산4	증산4	증산5	와우1	와우2	만리3	불광터널	증산1	증산2	진관
지난주 15.09.04~09.10	2,440,290	73,770	135,448	129,891	44,099	188,002	163,262	225,056	279,055	133,672	269,020	28,041	446,675	49,921	117,932	156,446
금주 15.09.11~09.17	2,422,147	72,878	134,014	135,525	43,492	184,551	165,504	221,930	217,449	190,192	269,014	30,754	433,193	50,956	117,426	155,269
증·감	-18,143	-892	-1,434	5,634	-607	-3,451	2,242	-3,126	-61,606	56,520	-6	2,713	-13,482	1,035	-506	-1,177
증감율(%)	-0.74%	-1.21%	-1.06%	4.34%	-1.38%	-1.84%	1.37%	-1.39%	-22.08%	42.28%	0.00%	9.68%	-3.02%	2.07%	-0.43%	-0.75%

○ 전년 동기(9월) 대비 중블록별 일평균 공급량 증․감 현황

구분	계	증산3	백련	백련6	백련9	홍은	남산4	증산4	증산5	와우1	와우2	만리3	불광터널	증산1	증산2	진관
14.09.01~09.17	332,218	9,957	18,516	19,253	6,474	26,003	19,668	25,407	33,455	23,458	33,610	4,748	59,338	18,464	11,176	22,689
15.09.01~09.17	349,332	10,546	20,061	19,040	6,240	26,711	23,603	32,133	35,369	23,158	38,657	4,136	63,182	7,353	16,765	22,377
증·감	17,114	589	1,545	-213	-234	708	3,934	6,726	1,914	-300	5,046	-612	3,844	-11,111	5,589	-312
증감율(%)	5.15%	5.91%	8.34%	-1.11%	-3.61%	2.72%	20.00%	26.47%	5.72%	-1.28%	15.01%	-12.90%	6.48%	-60.18%	50.01%	-1.37%

※ 본  부 : 86,706㎥(2.71%) 증가,  사업소 : 17,114㎥(5.15%) 증가

○ 전년 동기(9월) 대비 중블록별 공급량 증․감 현황

구분	계	증산3	백련	백련6	백련9	홍은	남산4	증산4	증산5	와우1	와우2	만리3	불광터널	증산1	증산2	진관
14.09.01~09.17	5,647,704	169,276	314,776	327,307	110,065	442,056	334,362	431,912	568,732	398,779	571,372	80,716	1,008,751	313,896	189,997	385,707
15.09.01~09.17	5,938,642	179,286	341,041	323,687	106,088	454,086	401,246	546,260	601,276	393,680	657,161	70,307	1,074,102	125,007	285,010	380,405
증·감	290,938	10,010	26,265	-3,620	-3,977	12,030	66,884	114,348	32,544	-5,099	85,789	-10,409	65,351	-188,889	95,013	-5,302
증감율(%)	5.15%	5.91%	8.34%	-1.11%	-3.61%	2.72%	20.00%	26.47%	5.72%	-1.28%	15.01%	-12.90%	6.48%	-60.18%	50.01%	-1.37%

※ 전년 9월 동기 대비 : 290,938㎥(5.15%) 증가

○ 본부 대비 일평균 공급량 증가율이 높은 중블록

구 분	일평균공급량 (‘14.09.01 ~09.17)	일평균공급량 (‘15.09.01 ~09.17)	증·감량 (톤)	증·감율 (%)	담 당 주무관	분석총괄 주 무 관
증산3	9,957	10,546	589	5.91%	시설9급 고태우	시설6급 김홍준
백련	18,516	20,061	1,545	8.34%	시설9급 고태우	시설6급 김홍준
홍은	26,003	26,711	708	2.72%	시설9급 김원재	시설6급 김홍준
남산4	19,668	23,603	3,934	20.00%	시설7급 백종호	시설6급 김홍준
증산4	25,407	32,133	6,726	26.47%	시설8급 김병주	시설6급 함현준
증산5	33,455	35,369	1,914	5.72%	시설8급 김병주	시설6급 함현준
와우2중	33,610	38,657	5,046	15.01%	시설7급 신정우	시설6급 함현준
불광터널	59,338	63,182	3,844	6.48%	시설6급 강병국	시설6급 이준호
증산2	11,176	16,765	5,589	50.01%	시설6급 강정구	시설6급 이준호

※ 중블록 담당 주무관 및 총괄 주무관은 ‘15.09.01~09.17 까지 본부 일평균 증감율

2.71%보다 높은 중블록에 대하여 공급량을 분석하여 실적 및 대책수립에 만전을

기하여 주시기 바랍니다. 끝