음수대 관리 점검 결과보고서(석관고등학교외1)

주무관	기전팀장	시설관리과장		결재
김종철	손병희	09/18 나태산
협 조

문서번호 :	시설관리과-27830

아리수 음수대 관리카드

□ 기 관 명 : 석관고등학교

□ 위    치 : 성북구 한천로 70길 30(석관동)

□ 관 리 자 : 소속 행정실   직원성명 : 이혜원   ☎ 02-958-1163

□ 아리수 음수대 설치현황

구 분	계	2010	2011	2012	2013	2014	2015
설치대수	29	28					1

□ 설치내역

고유번호	위 치		설치일자	설치회사		비 고
				회사명	전화번호
1	본관	1층 행정실	2010.06.24	㈜ 케이에스피	031-952-1111
2		1층 교무실(우측)	2010.06.24	㈜ 케이에스피	031-952-1111
3		1층 교무실(좌측)	2015,09.16	㈜ 구츠	02-976-2233	수리후설치
4		2층 복도 참마루실앞	2010.06.24	㈜ 케이에스피	031-952-1111
5		2층 복도 참마루실앞	2010.06.24	㈜ 케이에스피	031-952-1111
6		2층 진로상담부	2010.06.24	㈜ 케이에스피	031-952-1111
7	전관	1층 도서실	2010.06.24	㈜ 케이에스피	031-952-1111
8		1층 보건실	2010.06.24	㈜ 케이에스피	031-952-1111
9		2층 복도(3-10반앞)	2010.06.24	㈜ 케이에스피	031-952-1111
10		2층 3학년부	2010.06.24	㈜ 케이에스피	031-952-1111
11		3층 창의체험부	2010.06.24	㈜ 케이에스피	031-952-1111
12		3층 복도(3-6반앞)	2010.06.24	㈜ 케이에스피	031-952-1111
13		4층 1,2학년부	2010.06.24	㈜ 케이에스피	031-952-1111
14		4층 생활지원부	2010.06.24	㈜ 케이에스피	031-952-1111
15		4층 복도(3-3반앞)	2010.06.24	㈜ 케이에스피	031-952-1111

16	서관	1층 과학정보부	2010.06.24	㈜ 케이에스피	031-952-1111
17		2층 복도(2-11반앞)	2010.06.24	㈜ 케이에스피	031-952-1111
18		3층 복도(2-6반앞)	2010.06.24	㈜ 케이에스피	031-952-1111	수리후설치
19		4층 복도(2-3반앞)	2010.06.24	㈜ 케이에스피	031-952-1111
20	후관	1층 복도(1-10반앞)	2010.06.24	㈜ 케이에스피	031-952-1111
21		2층 복도(1-5반앞)	2010.06.24	㈜ 케이에스피	031-952-1111
22		3층 복도(1-4반앞)	2010.06.24	㈜ 케이에스피	031-952-1111
23		4층 복도(2-4반앞)	2010.06.24	㈜ 케이에스피	031-952-1111
24	체육관	1층 교직원식당	2010.06.24	㈜ 케이에스피	031-952-1111
25		2층 체육교육부	2010.06.24	㈜ 케이에스피	031-952-1111
26	급식실	1층 조리실	2010.06.24	㈜ 케이에스피	031-952-1111
27		2층 학생식당	2010.06.24	㈜ 케이에스피	031-952-1111
28		3층 학생식당	2010.06.24	㈜ 케이에스피	031-952-1111
29	본관	2층 위클래스	2015.09.02	㈜ 구츠	02-976-2233	신설

붙임 : 음수대 설치 사진 및 점검표

고유번호 1	고유번호 2	고유번호 3
고유번호 4	고유번호 5	고유번호 6

고유번호 7	고유번호 8	고유번호 9
고유번호 10	고유번호 11	고유번호 12
고유번호 13	고유번호 14	고유번호 15
고유번호 16	고유번호 17	고유번호 18

□ 아리수 음수대 설치 사진

고유번호 19	고유번호 20	고유번호 21
고유번호 22	고유번호 23	고유번호 24
고유번호 25	고유번호 26	고유번호 27
고유번호 28	고유번호 29

□ 아리수 음수대 점검표

연번	점검일자	관리상태			조치현황
		청결상태	소모성부품	중요부품
1	2015.01.05	양호	이상없음	정상	자체점검 (체크리스트)
2	2015.02.02	양호	이상없음	정상	자체점검 (체크리스트)
3	2015.03.02	양호	이상없음	정상	자체점검 (체크리스트)
4	2015.04.06	양호	이상없음	정상	자체점검 (체크리스트)
5	2015.05.04	양호	이상없음	정상	자체점검 (체크리스트)
6	2015.06.08	양호	이상없음	정상	자체점검 (체크리스트)
7	2015.07.06	양호	이상없음	정상	자체점검 (체크리스트)
8	2015.08.03	양호	이상없음	정상	자체점검 (체크리스트)
9	2015.09.02	양호	이상없음	고장(2대)	수리의뢰(철거) 고유번호3번,18번
10	2015.09.16	양호	이상없음	정상	수리완료
11	2015.09.17	양호	이상없음	정상	아리수음수대합동점검 (시민평가단)

음수대 관리 점검 복명서

□ 설치장소 : 석관고등학교     [주소 : 성북구 한천로 70길 30(석관동)]

□ 점검일시 : 2015. 09. 17.

□ 복 명 자 : 김 종 철외 1명 (시민평가단:박현옥)

□ 면 담 자 : 성명 : 이 혜 원(행정실)    ( 연락처 : 02-958-1163 )

□ 음수대현황 : 총  29 대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리 상태 점검	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 지정 - 전담관리인 : 이헤원 (02-958-1163)
	○ 음수대 유지관리 계약 체결 여부 ※자체 관리시에 관리계획 수립 여부	- 유지관리 계약 : 미체결 - 자체 관리 계획 : 수립(체크리스트활용)
	○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부 (분기1회점검)	- 실시(결과표지판:부착) - 검사결과 : 적합(최종:2015.09.07)
시설 상태 점검	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	- 온수버튼 탈락 5대(점검지적사항사진) - 냉온수버튼 탈락 1대(점검지적사항사진)
	○ 음수대 철거 여부 (사유기재)	- 미철거
	○ 음수대 급수관 및 퇴수관 이상유무	- 양호
	○ 음수대 작동여부 ※냉,온수기 정상작동 여부	- 양호
	○ 수압상태	- 양호
수도요금감면관련 (학교)	○ 정수기 설치 여부	- 미설치
	○ 음수대 관리 상태 ※ 관리 불량 내용 구체적 기재	- 양호

□ 면담내용

기관 건의사항	사업소 요구사항	비 고
특이사항없음	특이사항없음

붙임 : 음수대별 세부점검표, 점검사진

□ 세부점검표

고유번호	설치위치	음수대수	제작회사	설치년도	관리상태(양호,불량)			조치현황
					청결 상태	소모성 부품	중요 부품
1	1층 행정실	1	㈜케이에스피	2010	양호	이상없음	정상
2	1층 교무실(우측)	1	㈜케이에스피	2010	양호	이상없음	정상
3	1층 교무실(좌측)	1	㈜구츠	2015	양호	이상없음	정상	수리후 재설치 (2015.09.16.)
4	2층 복도 참마루실앞	1	㈜케이에스피	2010	양호	이상없음	정상
5	2층 복도 참마루실앞	1	㈜케이에스피	2010	양호	이상없음	정상
6	2층 진로상담부	1	㈜케이에스피	2010	양호	이상없음	정상
7	1층 도서실	1	㈜케이에스피	2010	양호	이상없음	정상
8	1층 보건실	1	㈜케이에스피	2010	양호	이상없음	정상
9	2층 복도(3-10반앞)	1	㈜케이에스피	2010	양호	이상없음	정상
10	2층 3학년부	1	㈜케이에스피	2010	양호	이상없음	정상
11	3층 창의체험부	1	㈜케이에스피	2010	양호	이상없음	정상
12	3층 복도(3-6반앞)	1	㈜케이에스피	2010	양호	이상없음	정상
13	4층 1,2학년부	1	㈜케이에스피	2010	양호	이상없음	정상
14	4층 생활지원부	1	㈜케이에스피	2010	양호	이상없음	정상
15	4층 복도(3-3반앞)	1	㈜케이에스피	2010	양호	이상없음	정상
16	1층 과학정보부	1	㈜케이에스피	2010	양호	이상없음	정상
17	2층 복도(2-11반앞)	1	㈜케이에스피	2010	양호	이상없음	정상
18	3층 복도(2-6반앞)	1	㈜케이에스피	2010	양호	이상없음	정상	수리후 재설치 (2015.09.16.)
19	4층 복도(2-3반앞)	1	㈜케이에스피	2010	양호	이상없음	정상
20	1층 복도(1-10반앞)	1	㈜케이에스피	2010	양호	이상없음	정상
21	2층 복도(1-5반앞)	1	㈜케이에스피	2010	양호	이상없음	정상
22	3층 복도(1-4반앞)	1	㈜케이에스피	2010	양호	이상없음	정상
23	4층 복도(2-4반앞)	1	㈜케이에스피	2010	양호	이상없음	정상
24	1층 교직원식당	1	㈜케이에스피	2010	양호	이상없음	정상
25	2층 체육교육부	1	㈜케이에스피	2010	양호	이상없음	정상
26	1층 조리실	1	㈜케이에스피	2010	양호	이상없음	정상
27	2층 학생식당	1	㈜케이에스피	2010	양호	이상없음	정상
28	3층 학생식당	1	㈜케이에스피	2010	양호	이상없음	정상
29	2층 위클래스	1	㈜구츠	2015	양호	이상없음	정상	신설(2015.09.02.)

□ 점검사진 (지적사항만 작성)

* 온수버튼 탈락(4대) : 고유번호7,17,21,23

* 냉.온수버튼탈락(1대) : 고유번호19

고유번호 7	고유번호 17	고유번호 19
고유번호 21	고유번호 23

별첨 : 지하철 음수대 관리실태 세부점검표(성신여대역) 1부. 끝