	노원소방서
수신	서울특별시북부교육지원청교육장(평생교육건강과장)
(경유)
제목	학원 신규 등록에 따른 소방안전점검 결과 통보(7개소)

1. 관련문서

ㅇ 북부교육지원청 평생교육건강과-14061(2013.12.23.)호, 14145(2013.12.24.)호, 14256(2013.12.26.)호, 14479(2013.12.31.)호, 14349(2013.12.30.)호, 14401(2013.12.30.)호와 관련입니다.

2. 귀청에서 의뢰한 학원 신규 등록에 따른 소방안전점검 결과를 다음과 같이 통보하오니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

학원명	대표자	위 치	면적(㎡)	점 검 사 항	점검결과
153 스터디학원	오현철 하상진	노원구 중계동 359-10 7층	170	- 소화기 비치됨. - 감지기 설치됨. - 피난유도등 설치됨. 완강기 설치됨.	적정
프라우고등 보습학원	조승엽	노원구 상계동 746-3 401호일부	174	- 소화기 비치됨. - 감지기 설치됨. - 피난유도등 설치됨. 완강기 설치됨.	적정
천지인언어 논술학원	예상진	노원구 중계동 364-22 대명프라자 401,405,406호	230	- 소화기 비치됨. - 감지기 설치됨. - 피난유도등 설치됨. 피난계단 설치됨.	적정
부자뱅크 경매학원	박현규	노원구 상계동 730-5 504호	105.84	- 소화기 비치됨. - 감지기 설치됨. - 피난유도등 설치됨. 완강기 설치됨.	적정
삼육외국어 학원	제칠일안식일예수재림교 한국연합회	노원구 중계동 359-8 동일프라자 401호	340.32	- 소화기 비치됨. - 감지기 설치됨. - 피난유도등 설치됨. 피난계단 설치됨	적정
눈높이러닝 센터마들학원	㈜대교	노원구 상계동 651-2 6층일부	276.55	- 소화기 비치됨. - 감지기 설치됨. - 피난유도등 설치됨. 완강기 설치됨	적정
브라이트 AACS어학원	박혜미	노원구 중계동 360-15 유치원상가1층	276.55	- 소화기 비치됨. - 감지기 설치됨. - 피난유도등 설치됨. 피난구 설치됨	적정

끝.

	노원소방서장
담당자	강철희		검사지도팀장	조경현		예방과장	01/03 서화식
협조자
시행	예방과-90	(		)	접수		(		)
우	139-231	서울 노원구 한글비석로1길 8(하계동 251 14)	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화		/전송	02-949-4119	/		/	대시민공개