출장결과보고서(1/2 정기성)

결재	주무관	급수운영과장
	정기성	01/03 김수영

	명에 의하여 2013 . 1. 2. 급수공사 및 급수불편 민원 사항과 관련하여 노원구 관내에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2013 . 1. 2
보 고 자 : 직 시설 9급 성명 : 정 기 성

보 고 내 용
일 시	2013. 1. 2. 10:00 ~ 17:00
건 명	출장결과보고서(1/2 정기성)
내용	○ 상계동 101-34 계량기 설치 요청으로 현장조사 - 급수공사 금액 관련 상담 ○ 상계동 404-26 신축현장 계량기 역설치 민원으로 현장조사 - 계량기 점검결과 이상없음
비 고