문서번호	운영과-14
결재일자	2014.1.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	운영과장	북서울미술관장
이종식	김미령	01/03 최승훈

『서울시립북서울미술관』

냉각탑 시수배관 열선 이중화 작업 완료 보고

2014. 1.

서울시립 북서울미술관

(운영과)

냉각탑 시수배관 열선 이중화 작업 완료 보고

냉각탑 시수 배관이 동파에 취약하여 기존설비 외 자체 이중화 작업을 완료 하였기에 보고 합니다.

□ 작업배경

○ 동계시 동파방지 예방

○ 수장고용 냉각탑 설비의 상시 가동으로 인한 안전사고 예방

○ 기존 하자설비 시공완료 후 자체 추가 설치의 필요성

□ 작업개요

○ 일   시 : ‘13. 12. 30. ∼ ’14. 1. 2. (3일간)

○ 장   소 : 냉각탑 시수 라인 배관 및 냉동기 분사펌프

○ 내   용

- 기존 열선설비 외 자체 열선시공 및 컨트롤러 설치작업

- 전기배관 및 콘센트 설치작업

- 냉동기 분사펌프 열선작업 및 테핑 작업

○ 작업인원 및 예산

- 기계팀 자체시행

- 열선 및 소요물품 자체 물품 설치

□ 향후 기대효과

○ 열선 이중화 설치작업으로 인한 긴급시 안전한 설비구축

○ 동계시 냉각탑 안전사고 예방

붙  임 : 작업사진1부. 끝.