위험물 판매취급소 소방검사서

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	김영규	김정협	09/21 김윤섭

위험물제조소등 소방검사서
검사의 개요			검사의 구분	2015. 건축물에 설치된 위험물시설 특별안전점검
			검사 연월일시	2015년 9월 10일
			검사 공무원	소 속			계 급	성 명		연락처
				광진소방서			소방경	김정협		452-4119
							소방위	김영규		452-4119
			검사 입회자	성명(관계)			권오덕	생년월일
제조소등	설치자		권오덕				안전관리자	권오덕
	설치장소		명일에너지(성동구 동이로 209-1)					전 화		466-1933
	제조소등의 구분		취급소		저장소 또는 취급소의 구분			판매취급소
	설치허가연월일 및 허가번호		1990년 08월 31일 제32-0246-900831호
검사내용및검사결과	검사내용					검 사 결 과
	위험물 시설기준 적합 여부					적 정 함
	저장․운반용기 적합여부					적 정 함
	저장 및 취급기준 적정 여부					적 정 함
	안전관리자 선임여부					선 임 됨
	정기점검 실시여부(해당대상)					실시하고 있음
	위험물 시설의 무단변경 여부					변경사항 없음
	교육내용	- 위험물저장소의 저장․취급 기준 및 시설기준 준수 여부 - 무허가 불법위험물 취급 금지 및 관계인 안전수칙 강화 - 유별이 다른 위험물에 대한 분리저장 기준 교육 - 정기점검 및 위험물사고 발생 시 초동대처 요령							교육인원 1명
	기 타
조치계획
비고	*******************************

위험물제조소등 소방검사서
검사의 개요			검사의 구분	2015.건축물에 설치된 위험물시설 특별안전점검
			검사 연월일시	2015년 9월 10일
			검사 공무원	소 속			계 급	성 명		연락처
				광진소방서			소방경	김정협		452-4119
							소방위	김영규		452-4119
			검사 입회자	성명(관계)			조성택	생년월일
제조소등	설치자		조성택				안전관리자	노미정
	설치장소		동남석유(성동구 뚝섬로 408-7)					전 화		463-5123
	제조소등의 구분		취급소		저장소 또는 취급소의 구분			판매취급소
	설치허가연월일 및 허가번호		1980년 08월 07일 제32-0239-800807호
검사내용및검사결과	검사내용					검 사 결 과
	위험물 시설기준 적합 여부					적 정 함
	저장․운반용기 적합여부					적 정 함
	저장 및 취급기준 적정 여부					적 정 함
	안전관리자 선임여부					선 임 됨
	정기점검 실시여부(해당대상)					실시하고 있음
	위험물 시설의 무단변경 여부					변경사항 없음
	교육내용	- 위험물저장소의 저장․취급 기준 및 시설기준 준수 여부 - 무허가 불법위험물 취급 금지 및 관계인 안전수칙 강화 - 유별이 다른 위험물에 대한 분리저장 기준 교육 - 정기점검 및 위험물사고 발생 시 초동대처 요령							교육인원 2명
	기 타
조치계획
비고	********************************

위험물제조소등 소방검사서
검사의 개요			검사의 구분	2015.건축물에 설치된 위험물시설 특별안전점검
			검사 연월일시	2015년 9월 11일
			검사 공무원	소 속			계 급	성 명		연락처
				광진소방서			소방경	김정협		452-4119
							소방위	김영규		452-4119
			검사 입회자	성명(관계)			여태원	생년월일
제조소등	설치자		여태원				안전관리자	허형모
	설치장소		경일석유(성동구 매봉길 22)					전 화		465-4881
	제조소등의 구분		취급소		저장소 또는 취급소의 구분			판매취급소
	설치허가연월일 및 허가번호		1968년 11월 18일 제32-0228-681118호
검사내용및검사결과	검사내용					검 사 결 과
	위험물 시설기준 적합 여부					적 정 함
	저장․운반용기 적합여부					적 정 함
	저장 및 취급기준 적정 여부					적 정 함
	안전관리자 선임여부					선 임 됨
	정기점검 실시여부(해당대상)					실시하고 있음
	위험물 시설의 무단변경 여부					변경사항 없음
	교육내용	- 위험물저장소의 저장․취급 기준 및 시설기준 준수 여부 - 무허가 불법위험물 취급 금지 및 관계인 안전수칙 강화 - 유별이 다른 위험물에 대한 분리저장 기준 교육 - 정기점검 및 위험물사고 발생 시 초동대처 요령							교육인원 1명
	기 타
조치계획
비고	***************************

위험물제조소등 소방검사서
검사의 개요			검사의 구분	2015.건축물에 설치된 위험물시설 특별안전점검
			검사 연월일시	2015년 9월 11일
			검사 공무원	소 속			계 급	성 명		연락처
				광진소방서			소방경	김정협		452-4119
							소방위	김영규		452-4119
			검사 입회자	성명(관계)			라원	생년월일
제조소등	설치자		대표이사				안전관리자	라원
	설치장소		㈜보고유화(성동구 무수막길 41)					전 화		2291-6394 548-5200
	제조소등의 구분		취급소		저장소 또는 취급소의 구분			판매취급소
	설치허가연월일 및 허가번호		1970년 06월 05일 제32-0229-700605호
검사내용및검사결과	검사내용					검 사 결 과
	위험물 시설기준 적합 여부					적 정 함
	저장․운반용기 적합여부					적 정 함
	저장 및 취급기준 적정 여부					적 정 함
	안전관리자 선임여부					선 임 됨
	정기점검 실시여부(해당대상)					실시하고 있음
	위험물 시설의 무단변경 여부					변경사항 없음
	교육내용	- 위험물저장소의 저장․취급 기준 및 시설기준 준수 여부 - 무허가 불법위험물 취급 금지 및 관계인 안전수칙 강화 - 유별이 다른 위험물에 대한 분리저장 기준 교육 - 정기점검 및 위험물사고 발생 시 초동대처 요령							교육인원 1명
	기 타
조치계획
비고	*****************************

위험물제조소등 소방검사서
검사의 개요			검사의 구분	2015.건축물에 설치된 위험물시설 특별안전점검
			검사 연월일시	2015년 9월 11일
			검사 공무원	소 속			계 급	성 명		연락처
				광진소방서			소방경	김정협		452-4119
							소방위	김영규		452-4119
			검사 입회자	성명(관계)			이삼병	생년월일
제조소등	설치자		이삼병				안전관리자	이대진
	설치장소		한진등유(성동구 무학로4길 28-1)					전 화		*************
	제조소등의 구분		취급소		저장소 또는 취급소의 구분			판매취급소
	설치허가연월일 및 허가번호		1971년 10월 12일 제32-0233-711012호
검사내용및검사결과	검사내용					검 사 결 과
	위험물 시설기준 적합 여부					적 정 함
	저장․운반용기 적합여부					적 정 함
	저장 및 취급기준 적정 여부					적 정 함
	안전관리자 선임여부					선 임 됨
	정기점검 실시여부(해당대상)					실시하고 있음
	위험물 시설의 무단변경 여부					변경사항 없음
	교육내용	- 위험물저장소의 저장․취급 기준 및 시설기준 준수 여부 - 무허가 불법위험물 취급 금지 및 관계인 안전수칙 강화 - 유별이 다른 위험물에 대한 분리저장 기준 교육 - 정기점검 및 위험물사고 발생 시 초동대처 요령							교육인원 1명
	기 타
조치계획
비고	*************************