피난·방화시설 불시단속 조사서

대상명	***		위 치	************** ***********
대표자	***	전화번호	*********		업 종	*****
규 모	R.C 4/층 연558㎡ (일부일 경우 : 사용층 층, 사용면적 ㎡)

관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항	단속 결과	조치사항(예정)
폐쇄․훼손․변경행위	폐쇄․훼손․변경행위 없음
물건적치 또는 장애물 적치행위	장애물 적치행위 없음
유도등 점등 및 피난방향 적정성	비상구 유도등 점등 및 피난방향 적정한
방화셔터 작동여부	특이사항 없음
기타사항 (안내문배부, 관계인 교육 등)	비상구 등 안전관리 안내문 배부 및 종사자 안전교육 병행 함
참 고	2015.9.18.일 방문

결재	센터장		검사지도팀장		예방과장
	김종성		이정환		09/21 代김남주
협조	최덕선