문서번호	급수운영과-16162
결재일자	2015.9.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
최지영		한호진	09/21 전명수
협조

예비준공검사 시행계획 보고

2015.9.21.

급수운영과

예비 준공검사 시행계획 보고

서울시 건설공사 예비 준공검사 전면 실시 계획에 의거 ‘토성초등학교 외 6개소 급수시설 개선공사’에 대한 예비준공검사를 실시하여 하자  발생요인을 사전제거하고 공사준공에 만전을 기하고자 함.

※ 관련방침 : 기술심사담당관-15197호(2012.09.25)

공사개요

○ 공 사 명 : 토성초등학교 외 6개소 급수시설 개선공사

○ 계약기간 : 금차 2015.6.22~2015.10.6

○ 계 약 자 : 교보리얼코(주) 대표 진영채

○ 계약금액 : 금85,075,500원

예비 준공검사 시행 계획

○ 일    시 : 2015.9.21.

○ 검 사 자

- 발 주 청 : 강동수도사업소 급수운영과 시설7급 최지영

- 감 리 자 : (주)이준엔지니어링 이사 김동주

○ 검사내용 : 사용자재의 적합성, 배관상태, 보온재 및 퇴수시설 등 시공상태 등 확인

향후계획

○ 예비준공검사 및 지적사항 보완: 2015.9.21.~9.22.

○ 설계변경 : 2015.9.22.

○ 정산시행 : 2015.9.24.  끝.