		중부수도사업소
CU********1*******A14***************E0500-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	동자동****** 공용급수관 교체공사 완료 검사 (용산-79)

공용급수관 개량공사가 완료된************ 완공상태 검사건은 현장민원과-25603(2015.9.17)호로 기 검사하였기 공사비를 지원코자 합니다.

가. 현 황

접수번호	0912015108859
처리일자	2015년 09월 21일 10시 10분
공사장소	********************************
소유자성명 (건물주)	**************	연 락 처	***********
공사방법	교 체	공사의 범위	냉수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2015.9.16		검사일	2015.9.21		검사자	****
공 사 방 법	교 체			공 사 의 범 위		냉수관
시공업체	상 호	********		주 소	**********************
	대표자	*****		전 화	************
검사방법	현장 육안검사
검사결과	공용급수관 개량공사 완공상태 검사 - 공사 품질상태 : 적합 - 공사 완공상태 : 적정				공 사 비 지원 가능 여부		가능

끝.

주무관							선우요섭				현장민원과장					09/21 김용운
협조자
시행			현장민원과-25805										(						)		접수												(						)
우	04605					서울특별시 중구 장충단로 88																/
전화		02)3146-2375							/전송			02)3146-2189					/	yosubss@seoul.kr													/	부분공개(6)