길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-17941

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	09/21 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	9/14(월)	9/15(화)	9/16(수)	9/17(목)	9/18(금)	9/19(토)	9/20(일)	계
2014년	121,503	105,353	110,709	108,837	113,080	112,042	109,139	780,663
2015년	104,953	100,418	98,209	96,848	101,735	101,550	95,671	699,384
증 ․ 감	-16,550	-4,935	-12,500	-11,989	-11,345	-10,492	-13,468	-81,279

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (9.07~9.13)	금주 공급량(㎥) (9.14~9.20)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
703,799	699,384	-4,415	-0.63

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : -4,415㎥(0.63% 감소)

- `15. 9월 현재 전년 대비 공급량 :–1,619,684㎥(감소)

- 특이사항없음