출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	토양지하수팀장	물순환정책과장
	정영환	윤승범	09/21 최진석

	유출지하수 발생 대형공사장에 출장하여 유출지하수 관리현황을 아래와 같이 점검하고 그 결과를 보고함.
2015. 9. 21.
보고자 : 지방공업주사보 정영환

보       고       내       용

일    시

2015. 9. 18.(금) 12:30 ~ 17:50

건    명

출장결과보고서(공사장 유출지하수 점검)

내용

□ 출 장 지 : 자양4구역 공사장 외 4개소

□ 점검인력

- 서울시 : 정영환

- 자치구 : 박한종(광진), 양창수(성동), 서오성(용산)

□ 점검결과

○ 광진구 : 자양4구역(주상복합A) : 유출지하수 미발생

○ 성동구 : 지식산업센터, 중랑물재생센터 고도처리 공사장

점검장소	지적사항	향후조치
지식산업센터 공사장	- 유출지하수 발생 미신고 - 유출지하수 무단 하수방류	자치구가 발생량 계측 - 30톤/일 이상 ⇒ 미신고 행정처분 - 60톤/일 이상 ⇒ 하수사용료 추징 및 과태료 부과
중랑물재생센터 고도처리 공사장	유출지하수를 하천 방류 중이나 수질검사 미실시	자치구에서 수질검사 토록 권고

○ 용산구 : 용산역 전면 제2구역, 제3구역 정비사업 공사장

- 유출지하수 관리상태 양호, 주기적 지하수위 계측 실시 등

□ 붙  임 : 점검표  5부. 끝.