	영등포소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2015년 비상소화장치 보수 계획 보고

1. 관련문서

가. 재난대응과-1803(2015.1.26.)호 “2015년도 소방용수시설 관리운용 기본계획 및 예산 배정 알림”

나. 재난관리과-782(2015.2.10)호 「2015년 소방용수시설 운영 계획 보고(시달)」

2. 우리서에서 관리 운영중인 비상소화장치에 대한 보수 계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 공사명 : 비상소화장치 보수공사

나. 대상 및 공사개요

연번	관리번호	위 치	파 손 내 용	과 업 내 용	비 고
1	63호(대응단)	경인로94길 9-5 (문래동1가 3-1)	비소함 문 찌그러짐	원형 회복	분리형
2	3호(대응단)	신길동 278-103	사유지내 비소함 이설	이설	호스릴형
3	전체 비소함	-	함 외부 스티커 탈색 및 탈착	외부 부착 스티커 전체 교체	-

다. 공사방법 : 과업지침서에 의한 보수

라. 공사기간 : 계약일로부터 2주 이내

마. 예산현황

1) 예산과목 : 소방재난능력의 향상으로 안정적인 계약시스템구축/소방용수   시설등의 설치 및 관리/소방용수시설 보수/시설비(401-01)

2) 배정예산 : 금30,000,000원(금삼천만원)

3) 산출금액 : 금4,020,000원(금사백이만원)

사. 결재방법 : 신용카드결재

※ 사유 : 지방자치단체 세출예산 집행기준에 의거한 소규모 용역경비

아. 공사업체

업 체 명	대 표	연 락 처	주 소	비 고
진화방제	*****	***********	서울시 노원구 수락산로 12-19

자. 공사방법 : 현장보수 및 스티커 제작

차. 검 수 자 : 현장대응단 지휘팀장 및 각 안전센터장(팀장, 담당자)

붙임  1. 2015년 비상소화장치 보수 계획 1부.

2. 산출기초조사서 1부.

3. 견적서 2부.

4. 사업자등록증 1부.

5. 하자보수 이행각서 1부.  끝.

★담당자	홍준수		대응총괄팀장	윤선식		재난관리과장	代윤선식		소방서장	09/21 이홍섭
협조자	담당자	이호경
시행	재난관리과-6060	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197 영등포소방서	/
전화	02-2679-9838	/전송	02-2672-0107	/	zerozm@seoul.go.kr	/	대시민공개