야간 현장점검 결과 보고서

결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
	박홍	김근용	09/21 이자원

	명에 의하여 배수관 정비공사 야간 현장점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 9. 21
보 고 자 : 지방시설주사보 성명 : 박 홍

보 고 내 용
건 명	배수관 정비공사 야간 현장점검 결과보고(2015.9.18~9.20)
내용	1. 위 치 : 강서구 등촌역 일대 2. 공사내용 가. 9월 18일(금) : 700/700부단수분기, 700/500 정자분기,유량계실 설치 나. 9월 19일(토) :700/500 및 공기변 원형변실 설치, 강관부설 12m 다. 9월 20일(일) :복합패널설치(중간,분기,공기변) 및 700/700 연결공사 3. 점검내용 : 관부설, 구조물공 설치, 자재확인 및 검수, 부대시설 등 4. 점검결과 : 이상 없음 5. 점검시간 : 20:00 ~ 익일 05:00 (9.18 ~9.20)
비 고

붙임 : 점검사진 1부.  끝.