문서번호	슬러지재활용과-7373
결재일자	2015.9.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장
박성철		09/21 이동신
협조

3소화조 가스홀더 가스공급

제어반 고장 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 9

중랑물재생센터

(슬러지재활용과)

가스홀더 가스공급 제어반 고장 보고

3소화조 가스홀더 가스공급 자동제어반의 고장을 수리하여 가스 공급을 원활히 하고자 함

☐ 보고내용

○ 가스홀더 가스공급 브로워 자동제어반이 노후로 자동제어가 되지 않으며 가스 수위계의 동작 불능 및 배선 불량

☐ 조치계획

○ 가스 브로워 자동제어반 각종 부품 및 가스홀더 수위계를 수리하고 수위계에서 자동제어반까지 케이블 재배선

☐ 행정사항

○ 소요예산 : 약 3,146천원

○ 계약방법 : 지방자치단체 세출예산 집행기준에 의거 집행

(안전행정부 예규)

○ 대상업체 : ㈜디스엔지니어링   대표 남 병 단.  끝.