피난 ‧ 방화시설 불시단속 조사서

결재	검사지도팀장	예방과장
	정광훈	09/21 박성진

대상명	롯데쇼핑몰	위 치	송파구 올림픽로 240(잠실동)
대표자		전화번호	411-3355	업종	판매시설,복합
규 모	양식 철근콘크리트조 연면적 68,260㎡ 4/3층

관리실태 및 운영사항 단속
확 인 사 항	단 속 결 과	조치사항(예정)
폐쇄 ‧ 훼손 ‧ 변경행위	롯데쇼핑몰은 법인상 회사로서 쇼핑몰내에 롯데백화점 잠실점 및 롯데마트 월드점 2개의 사업장이 운영되는 형태로, 쇼핑몰의 별도의 사업장은 없는 상태임 - 롯데마트 잠실점 및 마트 월드점은 별도 단속 실시
물건적치 또는 장애물 적치행위
유도등 점등 및 피난방향 적정성
방화셔터 작동여부
기 타 시 설

2015년 9월 추석절 대비 백화점 등 다중이용시설 비상구 불시단속

조사일시	조 사 자
2015.9.8.	검사지도1팀장 정광훈 소방장 홍현수