출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	홍순재	김태형	09/21 최명익

	소형 물탱크 청소 실태조사를 실시하고 결과를 보고합니다.
2015 .09.21
보 고 자 : 기*********

보 고 내 용
일 시	2015.09.21. 10:30 ~ 16:30
건 명	출장결과보고서
내용	□ 출장목적 - 성동구 행당동 일대 8개소 건물 소형 물탱크 위생 관리 실태조사 □ 점검결과 ◯ 하반기 물탱크 청소 실시한 건물 - 행당동 128-22 칠성빌딩 : 9/20일 청소 실시. - 행당동 286-21 건물 : 9/10일 청소 실시. ◯ 하반기 물탱크 청소 미실시 건물 - 행당동 70-6 한양아크리스 : 상반기 청소 실시후 기간 미도래 - 행당동 140 레몬프라자 : 상반기 청소 실시후 기간 미도래 ◯ 상하반기 물탱크 청소 미실시 건물 - 행당동 286-4 서광빌딩 : 청소업체 물색중 ◯ 물탱크 사용하지 않는 건물 - 행당동 266-4 건물 - 행당동 144-44 다가구 주택 - 행당동 130-116 건물
비 고