출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김인애	이해원	09/21 이만기

	명에 의하여 부적합 지점 및 통수 전 수질검사를 실시하고 출장결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 9. 21.
보 고 자 : 주무관 김인애

보 고 내 용
일 시	2015년 9월 21일 09:30 ~ 16:00
건 명	출장복명서(통수 전 등 수질검사)
출장자	공업7급 김인애, 화공운영7급 이범현
내용	○ 동대문구, 중랑구 부적합지점 5지점 수질검사 실시 - 5개 지점은 노후배관으로 탁도 및 철 성분 기준초과로 부적합하였음. ○ 용두역 주변 송배수관 정비공사로 인한 통수 전 수질검사 - 현장 2항목 측정결과 모두 수질검사 기준에 적합하였으며, 색도 및 중금속은 중부수도사업소에 검사 의뢰하였음. ※ 수질검사 결과보고는 별도 보고. 끝.
비 고