출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
	김석현	최재영	09/21 오기석

	명에 의하여 동대문구에 출장하여 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 9. 21
보 고 자 : 지방기계운영 주사 김 석 현

보       고       내       용

일    시

2015. 9. 21

건    명

출장결과보고서

내용

1, 송수관로 점검

구 분	구 경 (mm)	순 찰 노 선	적출내용	조치내용
월곡수계	800	신이문길	관로순찰	이상없음
용마수계	900	왕산로	관로순찰	이상없음

2.민원처리:동대문구

0.장안동 295-7 밸브고장 인입 밸브개.폐후 정상

0.장안동 315-6 적수 옥내고장 수리설명

0.전농동 127-227 밸브고장 밸브누수 복구이첩

0.용두동 송배수관로 공사구간

1200/900mm 1200mm 1200/500mm=2개소등  밸브조절

0.이문동 257 번지 시설물 노후밸브교체 밸브조절

비  고

순찰코스 : 고산자로-하정로-왕산로-안암로-제기로-회기로-이문로-한천로-사가정길