함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(09/18~09/20)

1. 2015.09.18.(금)~09.20.(일) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                            (단위 : ㎥)

구 분		계	반포배수지	서초(양재)배수지	방배배수지	삼성배수지	우면산조절지
2015-09-18-(금) (A)		424,902	121,267	105,552	29,059	149,685	19,339
2015-09-19-(토) (B)		384,174	114,573	90,503	25,840	137,319	15,939
2015-09-20-(일) (C)		365,315	98,989	91,992	23,549	128,631	22,154
2015-09-17-(목) (D)		414,620	116,538	106,505	26,333	147,054	18,190
전년도	2014-09-18 (목) (E)	419,371	116,532	104,147	31,243	156,438	11,011
	2014-09-19- (금) (F)	408,468	113,770	101,754	21,801	159,262	11,881
	2014-09-20- (토) (G)	395,966	100,864	102,410	31,652	144,535	16,505
09-18(금)	전일대비A-D)	10,282	4,729	-953	2,726	2,631	1,149
차이량	전년대비(A-E)	5,531	4,735	1,405	-2,184	-6,753	8,328
09-19(토)	전일대비(B-A)	-40,728	-6,694	-15,049	-3,219	-12,366	-3,400
차이량	전년대비(B-F)	-24,294	803	-11,251	4,039	-21,943	4,058
09-20(일)	전일대비(C-B)	-18,859	-15,584	1,489	-2,291	-8,688	6,215
차이량	전년대비(C-G)	-30,651	-1,875	-10,418	-8,103	-15,904	5,649
2014년 평균		396,869	122,516	89,864	26,366	149,165	8,958
2014년 09월 평균		395,525	109,124	97,993	28,039	148,197	12,172
2015.09.01~금일 평균		407,520	115,274	100,212	26,270	146,613	19,151

※ 참고 : 서초(양재)배수지는 내곡배수지, 일원배수지 공급량이 각각 포함된 수치임.

(내곡배수지ㆍ일원배수지는 급수 계통상 서초배수지에서 물량 전체를 공급하는 관계로 본 배수지  현황     자료에서 제외)

붙임 : 1. 공급량일보(2015.09.18~09.20) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(9월) 1부.

3. 일일공급량분석현황 3일간 1부.  끝.

주무관	김문호		기전팀장	代손병대		시설관리과장	송근호		강남수도사업소장	09/21 정경효
협조자	급수운영과장	최임봉		요금과장	代박흥숙
시행	시설관리과-20694	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	02-3146-4918	/전송	02-3146-4939	/	2012032039@seoul.go.kr	/	대시민공개