생명을 구하는 황금시간, ‘소방차 길 터주기’에 동참합시다!
	강동소방서
수신	동부도로사업소장(도로보수과장)
(경유)
제목	불량맨홀(강동구청 관할) 정비 예고에 대한 회신

1. 항상 소방재난행정 업무에의 적극적인 협조와 지원에 감사드립니다.

2. 관련문서

가. 도로보수과-6804(2015.09.18.) “불량맨홀(강동구청 관할) 정비 예고”

나. 강동수도사업소 시설관리과-17347(2015.09.11.)호 “송배수관 정비공사에 따른 기존 소방용수시설 설치위치 협의”

3. 위와 관련 귀 사업소에서 실시한 맨홀점검 결과 불량으로 통보된 우리 서 관할 지하식 소화전(고덕로 210, 301동)은 향후 강동수도사업소에서 해당 구간의 송배수관 정비공사 시 인근 보도로 이전 설치할 예정임을 알려드립니다.

붙임  불량맨홀 점검표(고덕로210) 1부.  끝.

	강동소방서장
담당자	김기혁		대응총괄팀장	탁용립		재난관리과장	전결 09/21 박만영
협조자
시행	재난관리과-6512	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 (성내동) 강동소방서	/
전화	483-0119	/전송	489-2119	/	hyuk8872@seoul.go.kr	/	대시민공개