	강남소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2015년 비상소화장치 정비결과 통보(감사조치사항)

1. 관련문서

〇 2015년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 제3장 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

〇 강남소방서 종합감사 결과 처분요구사항 조치계확 알림 (소방행정과-13272 / 2015.8.25)

〇 2015년 비상소화장치 적재비품 배정 알림(추가구매) (재난관리과-7179 / 2015.9.10)

2. “2015 자체 종합감사결과 조치사항”에 대한 비상소화장치함 정비결과를 아래와 같이 통보합니다.

가. 정비결과

구 분	비소장치함 표 지	주차금지 표 지	소방서명 표 지	소화전 사용법 안내문
정비개소	2	1	1	5
비소장치 관리번호	강남 79호 강남 58호	강남 79호	강남 59호	강남 79호, 강남 40호 강남 42호, 강남 58호 강남 59호

붙임  (2015.09.20.) 비상소화장치 정비결과(감사지적사항)1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	인정교		진압1대장	김진옥		지휘1팀장	노기오		현장대응단장	09/21 이강석
협조자
시행	현장대응단-9661	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 (삼성동)	/
전화	02-567-0119	/전송		/	fire3104@seoul.go.kr	/	대시민공개