문서번호	물재생과-3931
결재일자	2015.9.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	물재생과장
김민호		김재봉	09/21 김일운
협조

센터시설물 보수공사 작업계획(5차)

2015. 9

난지물재생센터

(물재생과)

센터시설물 보수공사 작업계획(5차)

우리센터 시설물 중 노후 및 파손, 재정비를 요하는 시설물에 대하여 보수 및 재정비를 통해 안전사고 방지 및 원활한 센터운영에 만전을 기하고자 함

□ 공사개요

❍ 공 사 명 : 센터내 시설물 유지보수공사(연간단가)

❍ 도 급 액 : 금331,124천원

❍ 도 급 자 : 해평건설 주식회사  대표 윤 순 구

❍ 공사기간 : 2015. 4. 6. ~ 2015. 12. 31.

□ 보수내용

연번	위치	정비내용	비 고
1	•유입펌프장	•유입펌프장 오염토양 정화 - 토류벽 설치(L=25m), 터파기 및 되메우기
2	•#1처리장 생물반응조	•철근보호 구조물 정비 - 200개(0.4×0.4×0.6)
3	•탈수기동	•탈수기동 강판 보강(54m)
4	•#2처리장 종침 4-3지	•웨어보수(누수, 천공 등)
5	•#1소화조 3-1-1지	•소화조 상부 슬러지 투입구 균열보수

□ 현황

❍ 유입펌프장 토양 정화

❍ #1처리장 생물반응조 철근보호공 보수

❍ 탈수기동 강판 보수

❍ #2처리장 최종침전지 4-3지 웨어보수

❍ #1처리장 소화조 상부 슬러지 투입구 균열보수

□ 검토의견

❍ 상기 보수내용은 시설물 노후화에 따른 기능 저하 등으로 보수가 필요하며, 센터의 쾌적한 이미지 조성 및 센터이용자들의 안전한 이용을 위해 보수(정비)가 필요한 실정 임

□ 처리의견

❍ 상기 사항을 현재 시행중에 있는 센터내 시설물 유지보수공사(연간단가)에 작업지시하여 정비 시행

❍ 추후 실제 처리된 물량에 따라 정산 처리

❍ 정비일정 : 2015. 9. 21 ~ 2015. 11. 31

❍ 개략공사비 170백만원

붙임 : 관련 문서 각1부.  끝.