생명을 구하는 황금시간, ‘소방차 길 터주기’에 동참합시다!
	강동소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	비상소화장치함 보수공사 완료 알림(제43호 등 3개소)

1. 관련근거

가. 2015년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 「3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리」

나. 재난대응과-1803(2015.1.26.)호 「2015년도 소방용수시설 관리운용 기본계획 및 예산 배정 알림」

다. 암사119안전센터-3098(2015.07.31.)호 「소방용수시설 고장발생 보고(비상소화장치 43호)」 등 3건

라. 재난관리과-5615(2015.8.17.)호 「관내 비상소화장치함 보수 계획(제43호 등 3개소)」

마. 현장대응단-7013(2015.9.17.)호 및 암사119안전센터-3817(2015.9.17)호

2. 위와 관련 우리 서 관내 고장 비상소화장치함(3개소)에 대한 보수공사가 완료됨을 다음과 같이 알려드리니 전직원은 업무에 참고하시기 바랍니다.

연번	관할	비소 번호	위 치	고장내용	검수 결과
1	암사	43호	강동구 암사동 451-16 맞은편 강일중 후문 우측	문짝 및 덮개, 잠금장치 파손 불량	양호
2	현장대응단	60호	강동구 성내동 597 한솔에리즈@ 201동	문짝 및 덮개 파손 불량	양호
3		73호	강동구 성내동 159-5 주택 앞	문짝 및 덮개 파손 불량	양호

3. 행정사항

〇 해당 부서(담당자)는 위 사항을 참고하여 전산입력 사항 등을 수정하여  주시고, 비상소화장치 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

붙임  준공검사 결과 2부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,천호119안전센터장,고덕119안전센터장,암사119안전센터장,길동119안전센터장
담당자	김기혁		대응총괄팀장	탁용립		재난관리과장	전결 09/22 박만영
협조자
시행	재난관리과-6552	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 (성내동) 강동소방서	/
전화	483-0119	/전송	489-2119	/	hyuk8872@seoul.go.kr	/	대시민공개