함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	시설물 순찰 및 민원처리 - 14.01.06.

2014년 01월06일

점검자 : 지방조무장7급이경식

점검자 : 지방기계장7급김성호

순찰 노선명	사업소 →(삼선동.성북동.장위동)→ 사업소

★ 시 설 물 점 검 내 용 ★

구 분	계	제수변		배기변	퇴수변	소화전	기타	비고
		400mm 이상	400mm 미만
금일점검								간선도로 송배수관 차량 육안점검 포함 (철개 요철, 파손, 침하 및 기타사항)
전일누계								금일 민원처리5건
점검누계

·

★ 점검 결과 적출 내용 ★

구 분	계	밸 브 류				밸 브 실						비 고
		고장	누수 발생	회주철밸브	기타 (GIS누락)	토사 유입 (매몰)	요철 맨홀 (소음)	침수	구조물 이상	철개 불량 (매몰)	기타 (GIS누락)
금일적출												철개불량 0 건
전일누계
적출누계

★ 민 원 처 리 내 용 ★

장위동

연번 (누계)	위 치	성 명	민원 내용	민원 처리 내용	비 고
4	화랑로24길22-11	김애경	밸브고장	15m/m앵글밸브 고장으로 지역담당이첩
5	삼선교로14길30	조익출	실누수	인입선 누수로 복구반이첩
6	돌곶이로21나길14	박정숙	밸브고장	방문 확인한바 이상없음
7	솔샘로6가길46-1	편삼수	실누수	20m/m앵글밸브 캡조임
8	북악산로1다길44	김현준	밸브고장	15m/m앵글밸브 캡조임

★ 일일  작업  내용 ★

연번	작 업 내 용
1	성북구관내 차량이동으로 시설물 육안점검
2	성북구 관내 화랑로24길22-11번지외4건(밸브고장.실누수)민원처리
3

주무관	김성호		주무관	이태원		시설관리과장	01/06 나태산
협조자
시행	시설관리과-461	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개