소형저수조 현장조사 보고서

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	홍순재	김태형	09/22 최명익

명에 의하여 관내 소형저수조 현장을 조사하고 아래와 같이 보고합니다.

2015.09.22.

***********************************************홍순재

보 고 내 용
연번	위 치	저수조 사용여부	저수조 위생상태	비 고
1	*********	미사용	-	직결급수
2	*****************	사용	A	소형저수조 (6/16 청소실시)
3	********	사용	B	소형저수조
4	***********	사용	A	소형저수조(9/20 청소실시)
5	************	사용	-	세왕병원 경매처분 단수상태
6	***********	미사용	-	직결급수
7	**********	사용	B	소형저수조(청소업체 물색중)
8	*********	사용	-	대형저수조 청소 대상건물
9	***********	사용	A	소형저수조(9/10청소 실시)
10	**********	미사용	-	직결급수
11	***********	미사용	-	직결급수
12	**********	미사용	-	직결급수
13	***********	미사용	-	직결급수

붙 임 : 2015년 소형저수조 청소 대상건물 명부 1부.  끝.