문서번호	기전과-9575
결재일자	2015.9.22.
공개여부	부분공개
방침번호

	시 민
주무관	기전과장
강운규	09/22 이영목

「터널 라디오재방송」

북 악 터 널 수 리 계 획 보 고

2015. 9

북부도로사업소

기전과

「터널 라디오재방송」

북 악 터 널 수 리 계 획 보 고

북악터널 재난대비 시설물인 재방송설비 점검시 비상방송 출력에 문제가 있어 점검진단결과 주요 부품 고장으로 제조업체 물품구매 의뢰하여 방재 시설물 관리에 만전을 기하고자 함.

１

점검내역 및 결과

점검내역

점검일시 : 2015. 8. 27(도로시설과 합동점검)

점검대상 : 북악터널 라디오재방송설비 채널별 점검

점검사유 : FM송·수신기 불량

점 검 자 : **************************

점검결과

라디오 재방송장비 및 비상방송출력 불량

유지관리용역업체에 수리의뢰 하였으나 수리불가 통보

- 기전과-9088(2015.9.10.) 북악터널 라디오재방송 점검 및 수리계획

2

수리계획

조치(수리)방법

구매의뢰 : ㈜아함전자(북악터널 재방송설비 제조업체)

의뢰사유 : 재방송설비는 방재시설물로 조속한 수리가 필요하고 설비의 완벽한 수리를 위하여 당해 물품을 제조한 아함전자제품 구매(93.9Mhz, 95.9Mhz 송·수신기)

대금지급 : 채주의 청구에 의거 무통장 입금

소요예산

소요예산 : 5,942,200원(금오백구십사만이천이백원)

예산과목 : 도로시설관리,기전시설물관리, 터널및지하차도재방송설비유지보수,시설비및부대비,시설비(401-01)

붙임 : 견적서 1부. 끝.