2015. 2/4분기 배수지 정기 수질검사

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	유정미	이해원	전결 09/22 이만기

대시민공개

	명에 의거 2015년도 3/4분기 배수지 정기수질검사 및 채수를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 9. 22.
복 명 자 : 주무관 유 정 미

□ 검사일자 : 2015. 9. 22.

□ 검 사 자 : 공업7급 이병주, 공업7급 유정미

□ 검사대상 : 성동구, 광진구 관내 배수지 5개소

□ 검사내용 : 2015년도 3/4분기 배수지 현장 수질검사 및 채수

□ 검사결과

- 5개 항목(pH,잔류염소,탁도,철,구리)에 대한 현장 수질검사 결과 적합

- 현장에서 시료를 채수하여 사업소 실험실에서 7개 항목(암모니아성질소, 망간, 아연, 염소이온, 일반세균, 총대장균군, 대장균) 수질검사 실시.

※ 실험실 검사 항목(7개)에 대한 검사결과는 별도 보고.

붙 임  3/4분기 배수지 수질검사 결과 1부 .끝.