	동작소방서
수신자	백운119안전센터장
(경유)
제 목	파손 소화전 보수완료 통보에 따른 검수 지시

1. 관련문서

가. 백운119안전센터-3847(2015.8.31.)호 “소방용수시설(지상식 소화전 4596) 고장(파손) 발생 보고”

나. 재난관리과-6353(2015.9.1.)호 “파손 발생 소방용수시설 현장확인 계획보고”

다. 재난관리과-6373(2015.9.1.)호 “파손 소방용수시설 현장확인 결과 및 조치계획 알림”

라. 삼성화재해상보험주식회사-2015-100(2015.9.21.)호 “피해물 시설복구 안내”

2. 위와 관련, 파손 소화전에 대한 보수완료를 통보해옴에 따라 검수를 지시하니, 관할 119안전센터장은 해당 대상에 대한 검수 실시 후 결과를 보고바랍니다.

가. 대    상 : 공소 4596(지상식) - 동작구 매봉로 62

나. 사고내용 : 차량***************************** 후진중 접촉사고

다. 보    수 : 원인자 부담 원칙에 의거 사고자 비용부담 복구 완료

라. 결과보고 : 붙임2 서식에 의거 2015. 9. 25.(금)까지 결과보고

3. 행정사항

가. 해당 119안전센터장은 검수시 안전사고가 발생하지 않도록 교육·감독 바라며,

나. 검수결과를 행정정보시스템에 정확히 등록·관리하여, 화재초기대응을 위한 소화전 사용에 문제가 없도록 관리, 운영 바랍니다.

붙임       1. 조치완료 공문 1부.

2. 검수결과 보고(서식) 1부.  끝.

	재난관리과장
담당자	황선희		대응총괄팀장	허홍진		재난관리과장	전결 09/22 류종길
협조자
시행	재난관리과-6957	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55	/
전화	02)842-1195	/전송	02)848-2111	/	sonny0326@seoul.go.kr	/	부분공개(6)