함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	삼신설계(주)
(경유)
제 목	상수도 공급관련 질의회신(대치동 943 외 7필지)

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 삼신제(1) 15-09-11*****************************************************************************

가. 상수도 공급 가능여부 : 가능

나. 상수도 공급배관 관망도

- 상수도 배관망도는 보안문서로 열람요청공문 지참하여 방문수령바람

다. 공급압력 : 약 3.5㎏/㎠.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	이보민		급수운영과장	09/22 최임봉
협조자
시행	급수운영과-18468	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-4853	/전송	02-3146-4889	/	lbm74@seoul.go.kr	/	대시민공개