	구로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	지하식소화전 맨홀지반균열에 따른소음 발생 보고(2398호)

1. 2015년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 제3항 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 독산119안전센터에서 관리중인 소방용수시설에 대한민원접수확인한바,소화전 둘레 지반균열 및 차량진행시 소음발생으로 인하여 다음과같이 보고합니다.

- 다           음 -

연번	용수번호 (식별)	위 치	고 장 내 용	확인일시	비 고 (사용가부)
1	2398호 (지하식)	금천구 시흥대로92길 32 (독산동 1057-23)	지하식소화전 맨홀지반균열에따른 소음발생	2015.9.22.	사용가

붙 임  현장확인서 1부.  끝.

	독산119안전센터장
담당자	이후종		3팀장	김윤규		센터장	09/22 정기찬
협조자
시행	독산119안전센터-4439	(		)	접수		(		)
우	08580	서울특별시 금천구 시흥대로 386 독산119안전센터	/
전화	02-853-0119,869-1119	/전송	02-853-0119	/		/	대시민공개