		강동수도사업소
CU********2*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	030042266	고객접수번호	1012015109806
수용가명	송**	민원신청일	2015년 09월 22일
수용가주소	서울특별시 송파구 삼전로10길 ******************************************
신청인	송**	신청인연락처	010-*********
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19821216	기물번호	R1400013687
현장방문일시	14시 20분	현장출동자	정지훈
입회자	송**	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	주방씽크대 수도꼭지만 소출수(설비진단요망)

끝.

주무관							정지훈				현장민원과장					09/22 代최은봉
협조자
시행			현장민원과-17547										(						)		접수												(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 51 강동수도사업소 현장민원과																/
전화		02-3146-3004							/전송			02-3146-5078					/														/	부분공개(6)