문서번호	시설과-6887
결재일자	2015.9.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설과장
오영근	강민수	09/22 代김윤철
협 조

『2015년 CCTV 유지보수공사(연간단가)』 작업지시(2차) 완료보고

중부공원녹지사업소

시설과

『2015년 CCTV 유지보수공사』

작업지시(2차) 완료보고

남산 및 산하 공원 CCTV 유지보수공사(연간단가) 작업지시(1차) 사항에 대한 작업결과를 아래와 같이 보고합니다.

관련근거

시설과-6558(2015.9.11.) : 작업지시(2차)

공사개요

공 사 명 : 2015년 CCTV 유지보수공사(연간단가)

도 급 자 : ㈜효성정보통신 대표 김도건

공사금액 : 금26,532,160원

공사규모 : 각 산하공원 CCTV 설비운영 및 일상 점검 등

2차 작업지시 사항 및 작업 결과

작업지시내용	작업결과	비 고
○ 남산공원
- 남산오르미 카메라 점검 - 남산 안중근 동상 앞 카메라 점검 - 남산 검표소 출구, 화장실 카메라 점검 남산 북측 126번 카메라 점검	- 비디오 서버 A/S 및 DVR 점검 비디오 서버 점검 A/S 카메라 점검 A/S 광컨버터 점검 A/S
○ 중랑캠핑숲
- 캠핑장 DVR 점검 - 카메라 2,11, 점검	DVR 점검 및 케이블 재결손 케이블 케넥터 연결
○ 낙산공원
- 카메라 점검	- 회화문 산책로 카메라 점검

작업물량

첨부 내역서 참조

연간단가 공사비 현황

작업지시	작업내용	차수별공사금액	잔 액
1차	국립매표소 외 8건	5,787,850	20,744,310
2차	남산오르미 외 10건	3,597,270	17,147,040
소계		9,385,120	17,147,040

향후계획

금회 작업 완료된 물량 및 금액은 향후 설계변경시 정산

첨부 : 1. 2차 작업완료 내역서 1부.

2. 2차 작업사진 1부.  끝.