현 장 조 사 복 명서

결재	주무관	요금관리팀장	요금과장
	조무동	김기돈	09/22 이병호

	명에 의거 이상수도계량기 현장 확인차 출장하고 조사한 결과를 아래와 같이 복명합니다.
2015.9.22
복명자 :행정6급 조무동

조       사       내       용

건    명

현장조사 결과 보고서(창4동 744-1)

1.대상수전

주 소	사용자	관리번호	기물번호	구경	업종	비고
*************	*******	*******	**********	**	**	********

2. 조사내용

○ 위 수전은 계량기이상(유리파손)으로 민원 교체요구한 사항임.

○ 위 수전은 빌라를 재건축하는 현장으로 공사중 자재낙하로 수도계량기 유리가 파손되었으며 고의로인한 파손은 아니며 조례위반사항은 없는 것으로 사료됨

3. 조사자 의견

○ 상기조사내용과 같이 봉인이 정상적으로 설치되어 있고 계량기 유리면의 손상된 상태를 볼 때 고의성이 없으므로 계량기 변상대금을 부과하고 교체처리함이 타당함.   끝.