소형저수조 현장조사 보고서

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	박상열	김태형	09/22 최명익

명에 의하여 관내 소형저수조 현장을 조사하고 아래와 같이 보고합니다.

2015.09.22.

*********************************************박상열

보 고 내 용
연번	위 치	저수조 사용여부	저수조 위생상태	비 고
1	**********	미사용	-	직결급수
2	***********	사용	A	대형저수조 청소 대상건물(청소결과 기 통보)
3	**********	미사용	-	직결급수
4	**********	사용	A	대형저수조 청소 대상건물(청소결과 기 통보)
5	***********	사용	A	대형저수조 청소 대상건물(청소결과 기 통보)
6	********	사용	A	대형저수조 청소 대상건물(청소결과 기 통보)
7	********	사용	A	대형저수조 청소 대상건물(청소결과 기 통보)
8	*********	미사용	-	직결급수(2011년 물탱크철거)
9	**********	미사용	-	직결급수
10	**********	미사용	-	직결급수
11	**********	사용	A	소형저수조(청소결과 기 통보)
12	***********	사용	A	대형저수조 청소 대상건물(청소결과 기 통보)

붙 임 : 2015년 소형저수조 청소 대상건물 명부 1부.  끝.