서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	용산구청장(청소행정과장)
(경유)
제목	원효대교 시설물 파손에 따른 협조 요청

1. 우리시에서 관리하고 있는 원효대교에 대해 점검한 결과 현재 용산구에서 점용·사용중인 원효대교 하부에서 시설물(교량 점검통로) 손상이 발견되어 아래와 같이 통보하오니 안전한 교량 점검을 위해 조속히 원상복구하고 조치결과를 회신하여 주시기 바라며,

2. 추후 귀 구청에서 점용·사용중인 구간에서 시설물 파손이 추가 발생하지 않도록 유의하여 주시기 바랍니다.

가. 파손위치 : 원효대교 북단 N램프 하부(NP13)

나. 파손내용 : 용산구에서 점용·사용중인 원효대교 하부 점검통로 파손

다. 파손원인 : 청소차량의 높이가 높아 차량 진출입시 점검통로를 파손시킴

붙임 : 위치도 및 현황사진 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	이보람		특수교량팀장	이수근		교량안전과장	09/22 이용심
협조자
시행	교량안전과-1514	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/
전화	02-2133-1956	/전송	02-2133-1429	/	lbr2011@seoul.go.kr	/	대시민공개